## 6月
令和4年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2022-06-02 | 2022-06-02 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 13:37 | 13:01 | ---
気温 | ℃ | 27.1 | 28.8 | ---
水温 | ℃ | 23 | 22.1 | ---
透視度 | 度 | 44 | 39 | ---
水位(水深) | m | 1.64 | 2.07 | ---
水素イオン濃度 | --- | 6.8 | 6.9 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 2 | 2.3 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 24 | 17 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9 | 7.5 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2022-06-02 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 13:18 |  | ---
気温 | ℃ | 29.3 |  | ---
水温 | ℃ | 24.5 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | 0.02 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.5 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 6.3 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 6 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 6.4 |  | ---
色度 | 度 | 13 |  | ---
濁度 | 度 | 4.4 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2022-06-02 | 2022-06-02 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 12:08 | 12:35 | ---
気温 | ℃ | 29 | 22.2 | ---
水温 | ℃ | 24 | 23 | ---
透視度 | 度 | >50 | 44 | ---
水位(水深) | m | 0.38 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7 | 7 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 2.3 | 1.8 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 10 | 18 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9.2 | 8.5 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(C類型)
採水日 | --- | 2022-06-02 | 2022-06-02 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 14:29 | 14:04 | ---
気温 | ℃ | 26 | 29.1 | ---
水温 | ℃ | 25 | 26.2 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.9 | 0.87 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 7.1 | 6.5～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 3.7 | 3.3 | 5以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 7 | 6 | 50以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9 | 9.1 | 5以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
※表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。
Formulas:
一級河川新川 桃山橋付近 = [一級河川新川 新川新橋付近]

## 6月(2)
令和4年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
清須市朝日愛宕 地内
項 目 | 単位 | 清須朝日愛宕 地内 | 環境基準(D類型)※
採水日 | --- | 2022-06-02 | ---
天候 | --- | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 14:52 | ---
気温 | ℃ | 29.5 | ---
水温 | ℃ | 19.5 | ---
透視度 | 度 | >50 | ---
水位(水深) | m | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 6.7 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 7 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 6 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 4.9 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | 280 | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.021 | 0.03
※表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。
※本調査箇所は、生活環境の保全に関する環境基準の類型指定はされていないが、対象となる水路が合流する五条川下流域は河川D型
に指定されていることから、D類型とした。

## 8月
令和4年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2022-08-01 | 2022-08-01 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 13:50 | 14:29 | ---
気温 | ℃ | 36.1 | 36.4 | ---
水温 | ℃ | 27.1 | 26.6 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 1.48 | 2.06 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7 | 6.9 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.4 | 2.1 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 3 | 3 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.9 | 7.2 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | 270 | 330 | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.011 | 0.011 | 0.03
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2022-08-01 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 14:13 |  | ---
気温 | ℃ | 36.4 |  | ---
水温 | ℃ | 23.9 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | 0.05 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.4 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 5.8 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 3 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.1 |  | ---
色度 | 度 | 11 |  | ---
濁度 | 度 | 3.6 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2022-08-01 | 2022-08-01 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 15:15 | 14:52 | ---
気温 | ℃ | 36.5 | 35.9 | ---
水温 | ℃ | 27.2 | 26.9 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.6 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 7 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.8 | 1.3 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 4 | 5 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9.4 | 8.9 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 110 | 220 | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.012 | 0.017 | 0.03
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(C類型)
採水日 | --- | 2022-08-01 | 2022-08-01 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 13:08 | 13:23 | ---
気温 | ℃ | 34.5 | 35.3 | ---
水温 | ℃ | 28.5 | 29.2 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 1.2 | 1.35 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 7.3 | 6.5～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 2.1 | 1.5 | 5以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 1 | 2 | 50以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.6 | 9.1 | 5以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 79 | 22 | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.011 | 0.01 | 0.03
※表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。
Formulas:
一級河川新川 桃山橋付近 = [一級河川新川 新川新橋付近]

## 11月
令和4年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2022-11-10 | 2022-11-10 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 13:12 | 11:46 | ---
気温 | ℃ | 19.5 | 19 | ---
水温 | ℃ | 16.5 | 17.6 | ---
透視度 | 度 | 17 | 50 | ---
水位(水深) | m | 1 | 2.2 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 7.1 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 2.7 | 2.1 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 29 | 10 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.6 | 5 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2022-11-10 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 11:31 |  | ---
気温 | ℃ | 17.5 |  | ---
水温 | ℃ | 22.1 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | 0.12 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.3 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 7.9 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 7 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.5 |  | ---
色度 | 度 | 8.7 |  | ---
濁度 | 度 | 7.8 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2022-11-10 | 2022-11-10 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 11:00 | 12:12 | ---
気温 | ℃ | 17.5 | 19.2 | ---
水温 | ℃ | 18.2 | 17.4 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.36 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.3 | 7.2 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.5 | 0.8 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 5 | 3 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9.7 | 7.7 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(C類型)
採水日 | --- | 2022-11-10 | 2022-11-10 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 12:59 | 12:38 | ---
気温 | ℃ | 18.7 | 19.5 | ---
水温 | ℃ | 18.2 | 18.6 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.9 | 1.12 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 7.2 | 6.5～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 4.3 | 2.2 | 5以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 6 | <1 | 50以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 10 | 10 | 5以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Formulas:
一級河川新川 桃山橋付近 = [一級河川新川 新川新橋付近]

## 12月
令和4年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
清須市朝日愛宕 地内
項 目 | 単位 | 清須朝日愛宕 地内 | 環境基準(D類型)※
採水日 | --- | 2023-12-16 | ---
天候 | --- | 曇 | ---
採水時刻 | --- | 14:38 | ---
気温 | ℃ | 6 | ---
水温 | ℃ | 9.2 | ---
透視度 | 度 | >50 | ---
水位(水深) | m | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 16 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 3 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 5.4 | 2以上
※表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。
※本調査箇所は、生活環境の保全に関する環境基準の類型指定はされていないが、対象となる水路が合流する五条川下流域は河川D型
に指定されていることから、D類型とした。

## 2月
令和4年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2023-02-06 | 2023-02-06 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 12:18 | 11:55 | ---
気温 | ℃ | 10.9 | 10.2 | ---
水温 | ℃ | 10.8 | 10.5 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 1.8 | 2.1 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7 | 7 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 3.3 | 3.9 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 10 | 13 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.2 | 7.1 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2023-02-06 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 12:08 |  | ---
気温 | ℃ | 12.1 |  | ---
水温 | ℃ | 11.8 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | 0.12 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.5 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 7 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 7 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 10 |  | ---
色度 | 度 | 8.3 |  | ---
濁度 | 度 | 2.6 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2023-02-06 | 2023-02-06 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 10:42 | 11:37 | ---
気温 | ℃ | 8.2 | 10.3 | ---
水温 | ℃ | 11.8 | 10.9 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.4 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 7 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 4.2 | 4.3 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 7 | 9 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 10 | 9.1 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(C類型)
採水日 | --- | 2023-02-06 | 2023-02-06 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 12:58 | 12:40 | ---
気温 | ℃ | 11.1 | 13.6 | ---
水温 | ℃ | 12.4 | 12.1 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.9 | 3.2 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 7.1 | 6.5～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 4.4 | 4.4 | 5以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 5 | 5 | 50以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 11 | 10 | 5以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Formulas:
一級河川新川 桃山橋付近 = [一級河川新川 新川新橋付近]