## 6月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-06-04 | 2018-06-04 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 15:00 | 14:27 | ---
気温 | ℃ | 27.7 | 27.2 | ---
水温 | ℃ | 24.3 | 23.6 | ---
透視度 | 度 | 44 | 37 | ---
水位(水深) | m | 1 | 2.3 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 7.1 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.5 | 1.7 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 12 | 16 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.9 | 7.3 | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100mL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2018-06-04 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 14:45 |  | ---
気温 | ℃ | 27.3 |  | ---
水温 | ℃ | 25.7 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | 0.04 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.8 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.6 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 8 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.3 |  | ---
色度 | 度 | 8.2 |  | ---
濁度 | 度 | 4.2 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-06-04 | 2018-06-04 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 13:40 | 14:08 | ---
気温 | ℃ | 28.5 | 24.5 | ---
水温 | ℃ | 25.5 | 24.9 | ---
透視度 | 度 | 43 | 38 | ---
水位(水深) | m | 0.34 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 7.1 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.5 | 1 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 13 | 14 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.8 | 8.3 | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-06-04 | 2018-06-04 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 15:36 | 15:16 | ---
気温 | ℃ | 24.7 | 29.1 | ---
水温 | ℃ | 26.7 | 26.9 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.7 | 1.2 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.4 | 7.5 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.6 | 1.5 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 4 | 3 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.7 | 9.5 | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
EM菌散布による効果評価
項 目 | 単位 | 芳野公園横(水路) |  | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-06-08 |  | ---
天候 | --- | 曇り |  | ---
採水時刻 | --- | 9:40 |  | ---
気温 | ℃ | 23.5 |  | ---
水温 | ℃ | 24.7 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | --- |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 6.6 |  | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 0.9 |  | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 7 |  | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 13 |  | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100mL | 24000 |  | ---
化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 4.5 |  | ---
塩化物イオン | mg/Ｌ | 20 |  | ---
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。

## 8月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型) | 水浴場水質判定 基準(水質C)
採水日 | --- | 2018-08-08 | 2018-08-08 | --- | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | --- | ---
採水時刻 | --- | 9:15 | 8:26 | --- | ---
気温 | ℃ | 31.5 | 32 | --- | ---
水温 | ℃ | 26.8 | 27.2 | --- | ---
透視度 | 度 | >50 | 47 | --- | ---
水位(水深) | m | 1.52 | 2.2 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7 | 6.8 | 6.0～8.5 | ---
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.3 | 3.1 | 8以下 | ---
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 7 | 10 | 100以下 | ---
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 6.3 | 4.3 | 2以上 | ---
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | 3300 | 22000 | --- | 1000個/mL※1
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.016 | 0.016 | 0.03 | ---
※1 環境省において規定される河川における検査方法と
水浴場における検査方法は異なるが参考として併記した。
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値 排水基準 ( 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2018-08-08 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 8:55 |  | ---
気温 | ℃ | 29.5 |  | ---
水温 | ℃ | 26.7 |  | ---
透視度 | 度 | 15 |  | ---
水位(水深) | m | 0.09 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.7 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 12 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 60 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 6.4 |  | ---
色度 | 度 | 39 |  | ---
濁度 | 度 | 37 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型) | 水浴場水質判定 基準(水質C)
採水日 | --- | 2018-08-08 | 2018-08-08 | --- | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | --- | ---
採水時刻 | --- | 10:50 | 8:01 | --- | ---
気温 | ℃ | 35.2 | 28.5 | --- | ---
水温 | ℃ | 28.2 | 26.1 | --- | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | --- | ---
水位(水深) | m | 0.4 | --- | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.1 | 7.1 | 6.0～8.5 | ---
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.7 | 2.3 | 8以下 | ---
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 8 | 14 | 100以下 | ---
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.5 | 5.9 | 2以上 | ---
糞便製大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 1100 | 1100 | --- | 1000個/mL※1
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.018 | 0.022 | 0.03 | ---
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(D類型) | 水浴場水質判定 基準(水質C)
採水日 | --- | 2018-08-08 | 2018-08-08 | --- | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | --- | ---
採水時刻 | --- | 10:16 | 9:49 | --- | ---
気温 | ℃ | 32 | 32.6 | --- | ---
水温 | ℃ | 29.6 | 29.5 | --- | ---
透視度 | 度 | 43 | 40 | --- | ---
水位(水深) | m | 0.42 | 2.46 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.5 | 7.5 | 6.0～8.5 | ---
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 4.9 | 4.9 | 8以下 | ---
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 8 | 11 | 100以下 | ---
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.4 | 9.2 | 2以上 | ---
糞便性大腸菌群数 | MPN/100ｍL | 79 | 79 | --- | 1000個/mL※1
亜鉛 | mg/Ｌ | 0.013 | 0.013 | 0.03 | ---
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。

## 9月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
EM菌散布による効果評価
項 目 | 単位 | 芳野公園横(水路) | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-09-20 | ---
天候 | --- | 雨 | ---
採水時刻 | --- | 14:25 | ---
気温 | ℃ | 19.6 | ---
水温 | ℃ | 20.5 | ---
透視度 | 度 | >50 | ---
水位(水深) | m | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 3.3 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 1 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 7.3 | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100mL | 130000 | ---
化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 3.4 | ---
塩化物イオン | mg/Ｌ | 2.1 | ---
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。

## 11月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | *一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-11-21 | 2018-11-21 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 10:33 | 11:16 | ---
気温 | ℃ | 12 | 13.1 | ---
水温 | ℃ | 13.8 | 14.7 | ---
透視度 | 度 | >50 | 33 | ---
水位(水深) | m | 1.45 | 1.34 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 7 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 3.7 | 4.3 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 6 | 13 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 6.6 | 2.8 | 2以上
糞便性大腸菌群数 | MPN/100mL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
*桃山橋では橋の補修工事が行われていた。
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- | 2018-11-21 |  | ---
天候 | --- | 晴れ |  | ---
採水時刻 | --- | 10:52 |  | ---
気温 | ℃ | 11.8 |  | ---
水温 | ℃ | 17.1 |  | ---
透視度 | 度 | >50 |  | ---
水位(水深) | m | 0.15 |  | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.7 |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 2.7 |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 4 |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9.6 |  | ---
色度 | 度 | 12 |  | ---
濁度 | 度 | 3.9 |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | *一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-11-21 | 2018-11-21 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 12:02 | 11:36 | ---
気温 | ℃ | 15.1 | 13.9 | ---
水温 | ℃ | 17 | 14.6 | ---
透視度 | 度 | >50 | 39 | ---
水位(水深) | m | 0.45 | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.2 | 7.2 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 1.8 | 2 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 5 | 10 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 8.5 | 7.3 | 2以上
糞便製大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
*巡礼橋上流で護岸工事が行われていた。
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-11-21 | 2018-11-21 | ---
天候 | --- | 晴れ | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 9:43 | 10:02 | ---
気温 | ℃ | 10 | 12.1 | ---
水温 | ℃ | 14.2 | 14.2 | ---
透視度 | 度 | >50 | >50 | ---
水位(水深) | m | 0.74 | 0.95 | ---
水素イオン濃度 | --- | 7.3 | 7.2 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 2.9 | 2.7 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 3 | 3 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 9.2 | 8.6 | 2以上
糞便製大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。

## 12月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
EM菌散布による効果評価
項 目 | 単位 | 芳野公園横(水路) | 環境基準(D類型)
採水日 | --- | 2018-12-18 | ---
天候 | --- | 晴れ | ---
採水時刻 | --- | 14:10 | ---
気温 | ℃ | 9.9 | ---
水温 | ℃ | 9.8 | ---
透視度 | 度 | 19 | ---
水位(水深) | m | --- | ---
水素イオン濃度 | --- | 8.6 | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 5.8 | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ | 23 | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ | 13 | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100mL | 110000 | ---
化学的酸素要求量 | mg/Ｌ | 11 | ---
塩化物イオン | mg/Ｌ | 12 | ---
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。

## 2月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
Ⅰ.新川地区 (河川)
項 目 | 単位 | 一級河川新川 新川新橋付近 | 一級河川新川 桃山橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- |  |  | ---
天候 | --- |  |  | ---
採水時刻 | --- |  |  | ---
気温 | ℃ |  |  | ---
水温 | ℃ |  |  | ---
透視度 | 度 |  |  | ---
水位(水深) | m |  |  | ---
水素イオン濃度 | --- |  |  | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ |  |  | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ |  |  | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ |  |  | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100mL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅰ.新川地区 (事業所等排水)
項 目 | 単位 | 東海染工㈱等工場排水口 |  | 参考値(排水基準 染色整理業・その他)
採水日 | --- |  |  | ---
天候 | --- |  |  | ---
採水時刻 | --- |  |  | ---
気温 | ℃ |  |  | ---
水温 | ℃ |  |  | ---
透視度 | 度 |  |  | ---
水位(水深) | m |  |  | ---
水素イオン濃度 | --- |  |  | 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ |  |  | 100(日間平均80)
浮遊物質量 | mg/Ｌ |  |  | 100(日間平均80)
溶存酸素量 | mg/Ｌ |  |  | ---
色度 | 度 |  |  | ---
濁度 | 度 |  |  | ---
Ⅱ.清洲地区・春日地区
項 目 | 単位 | 一級河川五条川 稲春橋付近 | 一級河川五条川 巡礼橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- |  |  | ---
天候 | --- |  |  | ---
採水時刻 | --- |  |  | ---
気温 | ℃ |  |  | ---
水温 | ℃ |  |  | ---
透視度 | 度 |  |  | ---
水位(水深) | m |  | --- | ---
水素イオン濃度 | --- |  |  | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ |  |  | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ |  |  | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ |  |  | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
Ⅲ.西枇杷島地区
項 目 | 単位 | 一級河川庄内川 新名西橋付近 | 一級河川庄内川 枇杷島橋付近 | 環境基準(D類型)
採水日 | --- |  |  | ---
天候 | --- |  |  | ---
採水時刻 | --- |  |  | ---
気温 | ℃ |  |  | ---
水温 | ℃ |  |  | ---
透視度 | 度 |  |  | ---
水位(水深) | m |  |  | ---
水素イオン濃度 | --- |  |  | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ |  |  | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ |  |  | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ |  |  | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100ｍL | --- | --- | ---
亜鉛 | mg/Ｌ | --- | --- | 0.03
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。

## 3月
平成30年度 河川定期水質調査業務委託 結果一覧表
EM菌散布による効果評価
項 目 | 単位 | 芳野公園横(水路) | 環境基準(D類型)
採水日 | --- |  | ---
天候 | --- |  | ---
採水時刻 | --- |  | ---
気温 | ℃ |  | ---
水温 | ℃ |  | ---
透視度 | 度 |  | ---
水位(水深) | m |  | ---
水素イオン濃度 | --- |  | 6.0～8.5
生物化学的酸素要求量 | mg/Ｌ |  | 8以下
浮遊物質量 | mg/Ｌ |  | 100以下
溶存酸素量 | mg/Ｌ |  | 2以上
大腸菌群数 | MPN/100mL |  | ---
化学的酸素要求量 | mg/Ｌ |  | ---
塩化物イオン | mg/Ｌ |  | ---
表中の黄色で塗りつぶした部分は基準値を超過していることを示す。