参考様式1

年　　月　　日

**清須市接続ます設置計画書**

|  |  |
| --- | --- |
| 指定工事店名 | 　（指定番号　　　　） |
| 設置場所 | 　清須市 |
| 排水設備工事申請者名 | 　 |
| 番号 | 蓋種類 | 地盤タイプ | 自在受口直管の使用 | 受口数 | ます深さ(m) | 摘要 |
| 1 | [ ]  塩ビ[ ]  鋳鉄 | [ ]  土[ ]  ｺﾝｸﾘｰﾄ[ ]  ｱｽﾌｧﾙﾄ | [ ]  あり[ ]  なし |  |  |  |
| 2 | [ ]  塩ビ[ ]  鋳鉄 | [ ]  土[ ]  ｺﾝｸﾘｰﾄ[ ]  ｱｽﾌｧﾙﾄ | [ ]  あり[ ]  なし |  |  |  |
| 3 | [ ]  塩ビ[ ]  鋳鉄 | [ ]  土[ ]  ｺﾝｸﾘｰﾄ[ ]  ｱｽﾌｧﾙﾄ | [ ]  あり[ ]  なし |  |  |  |
| 4 | [ ]  塩ビ[ ]  鋳鉄 | [ ]  土[ ]  ｺﾝｸﾘｰﾄ[ ]  ｱｽﾌｧﾙﾄ | [ ]  あり[ ]  なし |  |  |  |

備考

１　使用するます及び蓋の詳細がわかる資料（製品カタログ等）を添付すること。

２　次に掲げる施工をしようとする場合は施工理由書を添付し、あらかじめ発注者の承認を得ること。

⑴　下水道用鋳鉄製防護蓋を設置しようとする場合

⑵　ウェルポイント工法など施工標準図にない施工をしようとする場合