参考様式3

（その1）写真帳表紙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工　事　写　真　帳 | | | | | | | |
|  | 工事名 | | 清須市接続ます設置工事 | | | |  |
|  | 設置場所 | | 清須市 | | | |  |
|  | 確認番号 | | 第 |  | 号 | |  |
|  | 完了日 | | 年　　月　　日 | | | |  |
| 請負者（指定工事店） | | | | | | | |
|  | | 指定番号 |  | | |  | |
|  | | 名称 |  | | |  | |
|  | | | | | | | |

（その2）写真帳 その1

確認番号　　第　　　　　　　号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 写真添付欄  着工前全景：  官民境界との位置関係、施工前の仕上げがわかること。 |  | 番号： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 写真添付欄  使用材料：  使用部材すべての写真を撮影すること。蓋、ます、自在受口直管など |  | 番号： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 写真添付欄  取付管の接続部分：  自在受口直管を使用しない場合は、水平器により傾斜がわかること。 |  | 番号： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

備考　写真添付欄が不足する場合は適宜追加すること。

（その3）写真帳 その2

確認番号　　第　　　　　　　号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 写真添付欄  自在受口直管の設置状況：  自在受口直管及び排水設備との接続状況がわかること。 |  | 番号： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 写真添付欄  接続ますの設置状況：  埋め戻し後の出来形の検寸状況がわかること。 |  | 番号： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 写真添付欄  復旧の状況：  接続ますの竣工と外構の完成までに期間の開きがある場合は、埋め戻しの状態で可 |  | 番号： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

備考　写真添付欄が不足する場合は適宜追加すること。